## asset_class
2
id | name | type | influxdb_name | description
366604101787582464 | air_con_dc | 1 | air_con_dc | 直流空调
366604101787582465 | air_con_ac | 2 | air_con_ac | 交流空调
366604101787582466 | ac_generator | 3 | ac_generator | 交流发电机

## point_set_air_con
|  |  |  | 0不可控 1下发控制 | 单位 |  | 0实点 1虚点 | 1参数 2告警 | 1整形 2浮点 3字符串 4Long
id | name | english_name | field | controllable | unit | asset_class_id | virtual_sige | atts_type | data_type
369775139786588160 | 机器工作状态 | working status | air_con_working_status | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 1 | 1 | 1
369775139786588161 | 内部风扇状态 | internal fan status | air_con_internal_fan_status | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 1 | 1 | 1
369775139786588162 | 外部风扇状态 | external fan status | air_con_external_fan_status | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 1 | 1 | 1
369775139786588163 | 压缩机状态 | compressor status | air_con_compressor_status | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 1 | 1 | 1
369775139786588164 | 机柜回风温度 | return air temperature | air_con_return_air_temperature | 0 | ℃ | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588165 | 水泵状态 | pump status | air_con_pump_status | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 1 | 1 | 1
369775139786588166 | 环境温度 | ambient temperature | air_con_ambient_temperature | 0 | ℃ | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588167 | 冷凝器温度 | condenser temperature | air_con_condenser_temperature | 0 | ℃ | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588168 | 蒸发器温度 | evaporator temperature | air_con_evaporator_temperature | 0 | ℃ | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588169 | 内部风扇速 | internal fan speed | air_con_internal_fan_speed | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588170 | 外部风扇速 | external fan speed | air_con_external_fan_speed | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588171 | 交流输入电压 | ac input voltage | air_con_ac_input_voltage | 0 | V | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588172 | 直流输入电压 | dc input voltage | air_con_dc_input_voltage | 0 | V | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588173 | 交流工作电流 | ac operating current | air_con_ac_operating_current | 0 | A | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588174 | 机器运行时间 | machine running hours | air_con_machine_running_hours | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588175 | 压缩机运行时间 | compressor running hours | air_con_compressor_running_hours | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588176 | 内风机运行时间 | internal fan running hours | air_con_internal_fan_running_hours | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588177 | 压缩机动作次数 | number of compressor actions | air_con_number_of_compressor_actions | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 1 | 1 | 1
369775139786588178 | 直流工作电流 | dc operating current | air_con_dc_operating_current | 0 | A | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588179 | 直流功率 | dc power | air_con_dc_power | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588180 | 交流功率 | ac power | air_con_ac_power | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588181 | 制冷量 | refrigerating capacity | air_con_refrigerating_capacity | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 1 | 2 | 1
369775139786588182 | 内风机故障 | Internal Fan Fault | air_con_internal_fan_fault | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 2 | 1 | 1
369775139786588183 | 外风机故障 | External Fan Fault | air_con_external_fan_fault | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 2 | 1 | 1
369775139786588184 | 压缩机故障 | Compressor Fault | air_con_compressor_fan_fault | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 2 | 1 | 1
369775139786588185 | 回风温度传感器故障 | Air Return Temp Sensor Fault | air_con_temp_probe_fault | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 2 | 1 | 1
369775139786588186 | 高压报警 | High Pressure Alarm | air_con_high_pressure | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 2 | 1 | 1
369775139786588187 | 交流断电告警 | AC Power Disconnection Alarm | air_con_ac_power_off | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 2 | 1 | 1
369775139786588188 | 蒸发器温度传感器故障 | Evaporator Temp Sensor Fault | air_con_evaporator_temp_sensor_fault | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 2 | 1 | 1
369775139786588189 | 冷凝器温度传感器故障 | Condenser Temp Sensor Fault | air_con_condenser_temp_sensor_fault | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 2 | 1 | 1
369775139786588190 | 环境温度传感器故障 | Ambient Temp Sensor Fault | air_con_ambient_temp_sensor_fault | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 2 | 1 | 1
369775139786588191 | 蒸发器冻结报警 | Evaporator freezing alarm | air_con_evaporator_freezing_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 2 | 4 | 1
369775139786588192 | 频繁高压力告警 | Frequent High Pressure Alarm | air_con_frequent_high_pressure_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 2 | 4 | 1
369775139786588193 | 冷却状态 | state of cooling | air_con_state_of_cooling | 0 |  | 366604101787582464 | 0 | 2 | 4 | 1
369775139786588194 | [9 empty] | 0
369775139786588195 | [9 empty] | 0
369775139786588196 | [9 empty] | 0
369775139786588197 | [9 empty] | 0
369775139786588198 | [9 empty] | 0
369775139786588199 | [9 empty] | 0
369775139786588200 | [9 empty] | 0
369775139786588201 | [9 empty] | 0
369775139786588202 | [9 empty] | 0
369775139786588203 | [9 empty] | 0
369775139786588204 | [9 empty] | 0
369775139786588205 | [9 empty] | 0
369775139786588206 | [9 empty] | 0
369775139786588207 | [9 empty] | 0
369775139786588208 | [9 empty] | 0
369775139786588209 | [9 empty] | 0
369775139786588210 | [9 empty] | 0
369775139786588211 | [9 empty] | 0
369775139786588212 | [9 empty] | 0
369775139786588213 | [9 empty] | 0
369775139786588214 | [9 empty] | 0
369775139786588215 | [9 empty] | 0
369775139786588216 | [9 empty] | 0
369775139786588217 | [9 empty] | 0
369775139786588218 | [9 empty] | 0
369775139786588219 | [9 empty] | 0
369775139786588220 | [9 empty] | 0
369775139786588221 | [9 empty] | 0
369775139786588222 | [9 empty] | 0
369775139786588223 | [9 empty] | 0
369775139786588224 | [9 empty] | 0
369775139786588225 | [9 empty] | 0
369775139786588226 | [9 empty] | 0
369775139786588227 | [9 empty] | 0
369775139786588228 | [9 empty] | 0
369775139786588229 | [9 empty] | 0
369775139786588230 | [9 empty] | 0
369775139786588231 | [9 empty] | 0
369775139786588232 | [9 empty] | 0
369775139786588233 | [9 empty] | 0
369775139786588234 | [9 empty] | 0
369775139786588235 | [9 empty] | 0
369775139786588236 | [9 empty] | 0
369775139786588237 | [9 empty] | 0
369775139786588238 | [9 empty] | 0
369775139786588239 | [9 empty] | 0
369775139786588240 | [9 empty] | 0
369775139786588241 | [9 empty] | 0
369775139786588242 | [9 empty] | 0
369775139786588243 | [9 empty] | 0
369775139786588244 | [9 empty] | 0
369775139786588245 | [9 empty] | 0
369775139786588246 | [9 empty] | 0
369775139786588247 | [9 empty] | 0
369775139786588248 | [9 empty] | 0
369775139786588249 | [9 empty] | 0
369775139786588250 | [9 empty] | 0
369775139786588251 | [9 empty] | 0
369775139786588252 | [9 empty] | 0
369775139786588253 | [9 empty] | 0
369775139786588254 | [9 empty] | 0
369775139786588255 | [9 empty] | 0
369775139786588256 | [9 empty] | 0
369775139786588257 | [9 empty] | 0
369775139786588258 | [9 empty] | 0
369775139786588259

## point_air_con
id | point_set_id | name | english_name | field | data_type | data_id | asset_model_id | register_addres | controllable | range_max | range_min
370532288397574144 | 369775139786588160 | 机器工作状态 | working status | air_con_working_status | 1 | 1267 | 366638451354763264 |  | 0
370532288397574145 | 369775139786588160 | 机器工作状态 | working status | air_con_working_status | 1 | 1705 | 366638451354763265 |  | 0
370532288397574146 | 369775139786588160 | 机器工作状态 | working status | air_con_working_status | 1 | 42 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574147 | 369775139786588160 | 机器工作状态 | working status | air_con_working_status | 1 | 81 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574148 | 369775139786588160 | 机器工作状态 | working status | air_con_working_status | 1 | 103 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574149 | 369775139786588160 | 机器工作状态 | working status | air_con_working_status | 1 | 125 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574150 | 369775139786588161 | 内部风扇状态 | internal fan status | air_con_internal_fan_status | 1 | 1264 | 366638451354763264 |  | 0
370532288397574151 | 369775139786588161 | 内部风扇状态 | internal fan status | air_con_internal_fan_status | 1 | 1702 | 366638451354763265 |  | 0
370532288397574152 | 369775139786588161 | 内部风扇状态 | internal fan status | air_con_internal_fan_status | 1 | 43 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574153 | 369775139786588161 | 内部风扇状态 | internal fan status | air_con_internal_fan_status | 1 | 82 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574154 | 369775139786588161 | 内部风扇状态 | internal fan status | air_con_internal_fan_status | 1 | 104 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574155 | 369775139786588161 | 内部风扇状态 | internal fan status | air_con_internal_fan_status | 1 | 126 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574156 | 369775139786588162 | 外部风扇状态 | external fan status | air_con_external_fan_status | 1 | 1265 | 366638451354763264 |  | 0
370532288397574157 | 369775139786588162 | 外部风扇状态 | external fan status | air_con_external_fan_status | 1 | 1703 | 366638451354763265 |  | 0
370532288397574158 | 369775139786588162 | 外部风扇状态 | external fan status | air_con_external_fan_status | 1 | 44 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574159 | 369775139786588162 | 外部风扇状态 | external fan status | air_con_external_fan_status | 1 | 83 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574160 | 369775139786588162 | 外部风扇状态 | external fan status | air_con_external_fan_status | 1 | 105 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574161 | 369775139786588162 | 外部风扇状态 | external fan status | air_con_external_fan_status | 1 | 127 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574162 | 369775139786588163 | 压缩机状态 | compressor status | air_con_compressor_status | 1 | 45 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574163 | 369775139786588163 | 压缩机状态 | compressor status | air_con_compressor_status | 1 | 84 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574164 | 369775139786588163 | 压缩机状态 | compressor status | air_con_compressor_status | 1 | 106 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574165 | 369775139786588163 | 压缩机状态 | compressor status | air_con_compressor_status | 1 | 128 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574166 | 369775139786588164 | 机柜回风温度 | return air temperature | air_con_return_air_temperature | 2 | 46 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574167 | 369775139786588164 | 机柜回风温度 | return air temperature | air_con_return_air_temperature | 2 | 85 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574168 | 369775139786588164 | 机柜回风温度 | return air temperature | air_con_return_air_temperature | 2 | 107 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574169 | 369775139786588164 | 机柜回风温度 | return air temperature | air_con_return_air_temperature | 2 | 129 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574170 | 369775139786588165 | 水泵状态 | pump status | air_con_pump_status | 1 | 47 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574171 | 369775139786588165 | 水泵状态 | pump status | air_con_pump_status | 1 | 86 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574172 | 369775139786588165 | 水泵状态 | pump status | air_con_pump_status | 1 | 108 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574173 | 369775139786588165 | 水泵状态 | pump status | air_con_pump_status | 1 | 130 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574174 | 369775139786588166 | 环境温度 | ambient temperature | air_con_ambient_temperature | 2 | 48 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574175 | 369775139786588166 | 环境温度 | ambient temperature | air_con_ambient_temperature | 2 | 87 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574176 | 369775139786588166 | 环境温度 | ambient temperature | air_con_ambient_temperature | 2 | 109 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574177 | 369775139786588166 | 环境温度 | ambient temperature | air_con_ambient_temperature | 2 | 131 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574178 | 369775139786588167 | 冷凝器温度 | condenser temperature | air_con_condenser_temperature | 2 | 49 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574179 | 369775139786588167 | 冷凝器温度 | condenser temperature | air_con_condenser_temperature | 2 | 88 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574180 | 369775139786588167 | 冷凝器温度 | condenser temperature | air_con_condenser_temperature | 2 | 110 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574181 | 369775139786588167 | 冷凝器温度 | condenser temperature | air_con_condenser_temperature | 2 | 132 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574182 | 369775139786588168 | 蒸发器温度 | evaporator temperature | air_con_evaporator_temperature | 2 | 50 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574183 | 369775139786588168 | 蒸发器温度 | evaporator temperature | air_con_evaporator_temperature | 2 | 89 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574184 | 369775139786588168 | 蒸发器温度 | evaporator temperature | air_con_evaporator_temperature | 2 | 111 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574185 | 369775139786588168 | 蒸发器温度 | evaporator temperature | air_con_evaporator_temperature | 2 | 133 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574186 | 369775139786588169 | 内部风扇速 | internal fan speed | air_con_internal_fan_speed | 2 | 51 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574187 | 369775139786588169 | 内部风扇速 | internal fan speed | air_con_internal_fan_speed | 2 | 90 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574188 | 369775139786588169 | 内部风扇速 | internal fan speed | air_con_internal_fan_speed | 2 | 112 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574189 | 369775139786588169 | 内部风扇速 | internal fan speed | air_con_internal_fan_speed | 2 | 134 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574190 | 369775139786588170 | 外部风扇速 | external fan speed | air_con_external_fan_speed | 2 | 52 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574191 | 369775139786588170 | 外部风扇速 | external fan speed | air_con_external_fan_speed | 2 | 91 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574192 | 369775139786588170 | 外部风扇速 | external fan speed | air_con_external_fan_speed | 2 | 113 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574193 | 369775139786588170 | 外部风扇速 | external fan speed | air_con_external_fan_speed | 2 | 135 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574194 | 369775139786588171 | 交流输入电压 | ac input voltage | air_con_ac_input_voltage | 2 | 53 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574195 | 369775139786588171 | 交流输入电压 | ac input voltage | air_con_ac_input_voltage | 2 | 92 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574196 | 369775139786588171 | 交流输入电压 | ac input voltage | air_con_ac_input_voltage | 2 | 114 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574197 | 369775139786588171 | 交流输入电压 | ac input voltage | air_con_ac_input_voltage | 2 | 136 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574198 | 369775139786588172 | 直流输入电压 | dc input voltage | air_con_dc_input_voltage | 2 | 54 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574199 | 369775139786588172 | 直流输入电压 | dc input voltage | air_con_dc_input_voltage | 2 | 93 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574200 | 369775139786588172 | 直流输入电压 | dc input voltage | air_con_dc_input_voltage | 2 | 115 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574201 | 369775139786588172 | 直流输入电压 | dc input voltage | air_con_dc_input_voltage | 2 | 137 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574202 | 369775139786588173 | 交流工作电流 | ac operating current | air_con_ac_operating_current | 2 | 55 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574203 | 369775139786588173 | 交流工作电流 | ac operating current | air_con_ac_operating_current | 2 | 94 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574204 | 369775139786588173 | 交流工作电流 | ac operating current | air_con_ac_operating_current | 2 | 116 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574205 | 369775139786588173 | 交流工作电流 | ac operating current | air_con_ac_operating_current | 2 | 138 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574206 | 369775139786588174 | 机器运行时间 | machine running hours | air_con_machine_running_hours | 2 | 56 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574207 | 369775139786588174 | 机器运行时间 | machine running hours | air_con_machine_running_hours | 2 | 95 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574208 | 369775139786588174 | 机器运行时间 | machine running hours | air_con_machine_running_hours | 2 | 117 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574209 | 369775139786588174 | 机器运行时间 | machine running hours | air_con_machine_running_hours | 2 | 139 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574210 | 369775139786588175 | 压缩机运行时间 | compressor running hours | air_con_compressor_running_hours | 2 | 57 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574211 | 369775139786588175 | 压缩机运行时间 | compressor running hours | air_con_compressor_running_hours | 2 | 96 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574212 | 369775139786588175 | 压缩机运行时间 | compressor running hours | air_con_compressor_running_hours | 2 | 118 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574213 | 369775139786588175 | 压缩机运行时间 | compressor running hours | air_con_compressor_running_hours | 2 | 140 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574214 | 369775139786588176 | 内风机运行时间 | internal fan running hours | air_con_internal_fan_running_hours | 2 | 58 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574215 | 369775139786588176 | 内风机运行时间 | internal fan running hours | air_con_internal_fan_running_hours | 2 | 97 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574216 | 369775139786588176 | 内风机运行时间 | internal fan running hours | air_con_internal_fan_running_hours | 2 | 119 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574217 | 369775139786588176 | 内风机运行时间 | internal fan running hours | air_con_internal_fan_running_hours | 2 | 141 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574218 | 369775139786588177 | 压缩机动作次数 | number of compressor actions | air_con_number_of_compressor_actions | 1 | 59 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574219 | 369775139786588177 | 压缩机动作次数 | number of compressor actions | air_con_number_of_compressor_actions | 1 | 98 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574220 | 369775139786588177 | 压缩机动作次数 | number of compressor actions | air_con_number_of_compressor_actions | 1 | 120 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574221 | 369775139786588177 | 压缩机动作次数 | number of compressor actions | air_con_number_of_compressor_actions | 1 | 142 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574222 | 369775139786588178 | 直流工作电流 | dc operating current | air_con_dc_operating_current | 2 | 60 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574223 | 369775139786588178 | 直流工作电流 | dc operating current | air_con_dc_operating_current | 2 | 99 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574224 | 369775139786588178 | 直流工作电流 | dc operating current | air_con_dc_operating_current | 2 | 121 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574225 | 369775139786588178 | 直流工作电流 | dc operating current | air_con_dc_operating_current | 2 | 143 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574226 | 369775139786588179 | 直流功率 | dc power | air_con_dc_power | 2 | 61 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574227 | 369775139786588179 | 直流功率 | dc power | air_con_dc_power | 2 | 100 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574228 | 369775139786588179 | 直流功率 | dc power | air_con_dc_power | 2 | 122 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574229 | 369775139786588179 | 直流功率 | dc power | air_con_dc_power | 2 | 144 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574230 | 369775139786588180 | 交流功率 | ac power | air_con_ac_power | 2 | 62 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574231 | 369775139786588180 | 交流功率 | ac power | air_con_ac_power | 2 | 101 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574232 | 369775139786588180 | 交流功率 | ac power | air_con_ac_power | 2 | 123 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574233 | 369775139786588180 | 交流功率 | ac power | air_con_ac_power | 2 | 145 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574234 | 369775139786588181 | 制冷量 | refrigerating capacity | air_con_refrigerating_capacity | 2 | 63 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574235 | 369775139786588181 | 制冷量 | refrigerating capacity | air_con_refrigerating_capacity | 2 | 102 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574236 | 369775139786588181 | 制冷量 | refrigerating capacity | air_con_refrigerating_capacity | 2 | 124 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574237 | 369775139786588181 | 制冷量 | refrigerating capacity | air_con_refrigerating_capacity | 2 | 146 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574238 | 369775139786588182 | 内风机故障 | Internal Fan Fault | air_con_internal_fan_fault | 1 | 20600 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574239 | 369775139786588182 | 内风机故障 | Internal Fan Fault | air_con_internal_fan_fault | 1 | 20611 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574240 | 369775139786588182 | 内风机故障 | Internal Fan Fault | air_con_internal_fan_fault | 1 | 20622 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574241 | 369775139786588182 | 内风机故障 | Internal Fan Fault | air_con_internal_fan_fault | 1 | 20703 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574242 | 369775139786588183 | 外风机故障 | External Fan Fault | air_con_external_fan_fault | 1 | 20601 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574243 | 369775139786588183 | 外风机故障 | External Fan Fault | air_con_external_fan_fault | 1 | 20612 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574244 | 369775139786588183 | 外风机故障 | External Fan Fault | air_con_external_fan_fault | 1 | 20623 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574245 | 369775139786588183 | 外风机故障 | External Fan Fault | air_con_external_fan_fault | 1 | 20704 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574246 | 369775139786588184 | 压缩机故障 | Compressor Fault | air_con_compressor_fan_fault | 1 | 20602 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574247 | 369775139786588184 | 压缩机故障 | Compressor Fault | air_con_compressor_fan_fault | 1 | 20613 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574248 | 369775139786588184 | 压缩机故障 | Compressor Fault | air_con_compressor_fan_fault | 1 | 20624 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574249 | 369775139786588184 | 压缩机故障 | Compressor Fault | air_con_compressor_fan_fault | 1 | 20755 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574250 | 369775139786588185 | 回风温度传感器故障 | Air Return Temp Sensor Fault | air_con_temp_probe_fault | 1 | 20603 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574251 | 369775139786588185 | 回风温度传感器故障 | Air Return Temp Sensor Fault | air_con_temp_probe_fault | 1 | 20614 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574252 | 369775139786588185 | 回风温度传感器故障 | Air Return Temp Sensor Fault | air_con_temp_probe_fault | 1 | 20625 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574253 | 369775139786588185 | 回风温度传感器故障 | Air Return Temp Sensor Fault | air_con_temp_probe_fault | 1 | 70145 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574254 | 369775139786588186 | 高压报警 | High Pressure Alarm | air_con_high_pressure | 1 | 20604 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574255 | 369775139786588186 | 高压报警 | High Pressure Alarm | air_con_high_pressure | 1 | 20615 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574256 | 369775139786588186 | 高压报警 | High Pressure Alarm | air_con_high_pressure | 1 | 20626 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574257 | 369775139786588186 | 高压报警 | High Pressure Alarm | air_con_high_pressure | 1 | 20811 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574258 | 369775139786588187 | 交流断电告警 | AC Power Disconnection Alarm | air_con_ac_power_off | 1 | 20605 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574259 | 369775139786588187 | 交流断电告警 | AC Power Disconnection Alarm | air_con_ac_power_off | 1 | 20616 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574260 | 369775139786588187 | 交流断电告警 | AC Power Disconnection Alarm | air_con_ac_power_off | 1 | 20627 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574261 | 369775139786588187 | 交流断电告警 | AC Power Disconnection Alarm | air_con_ac_power_off | 1 | 70147 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574262 | 369775139786588188 | 蒸发器温度传感器故障 | Evaporator Temp Sensor Fault | air_con_evaporator_temp_sensor_fault | 1 | 20606 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574263 | 369775139786588188 | 蒸发器温度传感器故障 | Evaporator Temp Sensor Fault | air_con_evaporator_temp_sensor_fault | 1 | 20617 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574264 | 369775139786588188 | 蒸发器温度传感器故障 | Evaporator Temp Sensor Fault | air_con_evaporator_temp_sensor_fault | 1 | 20628 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574265 | 369775139786588188 | 蒸发器温度传感器故障 | Evaporator Temp Sensor Fault | air_con_evaporator_temp_sensor_fault | 1 | 70148 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574266 | 369775139786588189 | 冷凝器温度传感器故障 | Condenser Temp Sensor Fault | air_con_condenser_temp_sensor_fault | 1 | 20607 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574267 | 369775139786588189 | 冷凝器温度传感器故障 | Condenser Temp Sensor Fault | air_con_condenser_temp_sensor_fault | 1 | 20618 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574268 | 369775139786588189 | 冷凝器温度传感器故障 | Condenser Temp Sensor Fault | air_con_condenser_temp_sensor_fault | 1 | 20629 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574269 | 369775139786588189 | 冷凝器温度传感器故障 | Condenser Temp Sensor Fault | air_con_condenser_temp_sensor_fault | 1 | 20759 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574270 | 369775139786588190 | 环境温度传感器故障 | Ambient Temp Sensor Fault | air_con_ambient_temp_sensor_fault | 1 | 20608 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574271 | 369775139786588190 | 环境温度传感器故障 | Ambient Temp Sensor Fault | air_con_ambient_temp_sensor_fault | 1 | 20619 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574272 | 369775139786588190 | 环境温度传感器故障 | Ambient Temp Sensor Fault | air_con_ambient_temp_sensor_fault | 1 | 20630 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574273 | 369775139786588190 | 环境温度传感器故障 | Ambient Temp Sensor Fault | air_con_ambient_temp_sensor_fault | 1 | 70150 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574274 | 369775139786588191 | 蒸发器冻结报警 | Evaporator freezing alarm | air_con_evaporator_freezing_alarm | 1 | 20610 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574275 | 369775139786588191 | 蒸发器冻结报警 | Evaporator freezing alarm | air_con_evaporator_freezing_alarm | 1 | 20621 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574276 | 369775139786588191 | 蒸发器冻结报警 | Evaporator freezing alarm | air_con_evaporator_freezing_alarm | 1 | 20632 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574277 | 369775139786588191 | 蒸发器冻结报警 | Evaporator freezing alarm | air_con_evaporator_freezing_alarm | 1 | 70152 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574278 | 369775139786588192 | 频繁高压力告警 | Frequent High Pressure Alarm | air_con_frequent_high_pressure_alarm | 1 | 20609 | 366638451354763266 |  | 0
370532288397574279 | 369775139786588192 | 频繁高压力告警 | Frequent High Pressure Alarm | air_con_frequent_high_pressure_alarm | 1 | 20620 | 366638451354763267 |  | 0
370532288397574280 | 369775139786588192 | 频繁高压力告警 | Frequent High Pressure Alarm | air_con_frequent_high_pressure_alarm | 1 | 20631 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574281 | 369775139786588192 | 频繁高压力告警 | Frequent High Pressure Alarm | air_con_frequent_high_pressure_alarm | 1 | 70151 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574282 | 369775139786588193 | 冷却状态 | state of cooling | air_con_state_of_cooling | 1 | 1266 | 366638451354763268 |  | 0
370532288397574283 | 369775139786588193 | 冷却状态 | state of cooling | air_con_state_of_cooling | 1 | 1704 | 366638451354763269 |  | 0
370532288397574284
370532288397574285
370532288397574286
370532288397574287
370532288397574288
370532288397574289
370532288397574290
370532288397574291
370532288397574292
370532288397574293
370532288397574294
370532288397574295
370532288397574296
370532288397574297
370532288397574298
370532288397574299
370532288397574300
370532288397574301
370532288397574302
370532288397574303
370532288397574304
370532288397574305
370532288397574306
370532288397574307
370532288397574308
370532288397574309
370532288397574310
370532288397574311
370532288397574312
370532288397574313
370532288397574314
370532288397574315
370532288397574316
370532288397574317
370532288397574318
370532288397574319
370532288397574320
370532288397574321
370532288397574322
370532288397574323
370532288397574324
370532288397574325
370532288397574326
370532288397574327
370532288397574328
370532288397574329
370532288397574330
370532288397574331
370532288397574332
370532288397574333
370532288397574334
370532288397574335
370532288397574336
370532288397574337
370532288397574338
370532288397574339
370532288397574340
370532288397574341
370532288397574342
370532288397574343
370532288397574344
370532288397574345
370532288397574346
370532288397574347
370532288397574348
370532288397574349
370532288397574350
370532288397574351
370532288397574352
370532288397574353
370532288397574354
370532288397574355
370532288397574356
370532288397574357
370532288397574358
370532288397574359
370532288397574360
370532288397574361
370532288397574362
370532288397574363
370532288397574364
370532288397574365
370532288397574366
370532288397574367
370532288397574368
370532288397574369
370532288397574370
370532288397574371
370532288397574372
370532288397574373
370532288397574374
370532288397574375
370532288397574376
370532288397574377
370532288397574378
370532288397574379
370532288397574380
370532288397574381
370532288397574382
370532288397574383
370532288397574384
370532288397574385
370532288397574386
370532288397574387
370532288397574388
370532288397574389
370532288397574390
370532288397574391
370532288397574392
370532288397574393
370532288397574394
370532288397574395
370532288397574396
370532288397574397
370532288397574398
370532288397574399
370532288397574400
370532288397574401
370532288397574402
370532288397574403
370532288397574404
370532288397574405
370532288397574406
370532288397574407
370532288397574408
370532288397574409
370532288397574410
370532288397574411
370532288397574412
370532288397574413
370532288397574414
370532288397574415
370532288397574416
370532288397574417
370532288397574418
370532288397574419
370532288397574420
370532288397574421
370532288397574422
370532288397574423
370532288397574424
370532288397574425
370532288397574426
370532288397574427
370532288397574428
370532288397574429
370532288397574430
370532288397574431
370532288397574432
370532288397574433
370532288397574434
370532288397574435
370532288397574436
370532288397574437
370532288397574438
370532288397574439
370532288397574440
370532288397574441
370532288397574442
370532288397574443
370532288397574444
370532288397574445
370532288397574446
370532288397574447
370532288397574448
370532288397574449
370532288397574450
370532288397574451
370532288397574452
370532288397574453
370532288397574454
370532288397574455
370532288397574456
370532288397574457
370532288397574458
370532288397574459
370532288397574460
370532288397574461
370532288397574462
370532288397574463
370532288397574464
370532288397574465
370532288397574466
370532288397574467
370532288397574468
370532288397574469
370532288397574470
370532288397574471
370532288397574472
370532288397574473
370532288397574474
370532288397574475
370532288397574476
370532288397574477
370532288397574478
370532288397574479
370532288397574480
370532288397574481
370532288397574482
370532288397574483
370532288397574484
370532288397574485
370532288397574486
370532288397574487
370532288397574488
370532288397574489
370532288397574490
370532288397574491
370532288397574492
370532288397574493
370532288397574494
370532288397574495
370532288397574496
370532288397574497
370532288397574498
370532288397574499
370532288397574500
370532288397574501
370532288397574502
370532288397574503
370532288397574504
370532288397574505
370532288397574506
370532288397574507
370532288397574508
370532288397574509
370532288397574510
370532288397574511
370532288397574512
370532288397574513
370532288397574514
370532288397574515
370532288397574516
370532288397574517
370532288397574518
370532288397574519
370532288397574520
370532288397574521
370532288397574522
370532288397574523
370532288397574524
370532288397574525
370532288397574526
370532288397574527
370532288397574528
370532288397574529
370532288397574530
370532288397574531
370532288397574532
370532288397574533
370532288397574534
370532288397574535
370532288397574536
370532288397574537
370532288397574538
370532288397574539
370532288397574540
370532288397574541
370532288397574542
370532288397574543
370532288397574544
370532288397574545
370532288397574546
370532288397574547
370532288397574548
370532288397574549
370532288397574550
370532288397574551
370532288397574552
370532288397574553
370532288397574554
370532288397574555
370532288397574556
370532288397574557
370532288397574558
370532288397574559
370532288397574560
370532288397574561
370532288397574562
370532288397574563
370532288397574564
370532288397574565
370532288397574566
370532288397574567
370532288397574568
370532288397574569
370532288397574570
370532288397574571
370532288397574572
370532288397574573
370532288397574574
370532288397574575
370532288397574576
370532288397574577
370532288397574578
370532288397574579
370532288397574580
370532288397574581
370532288397574582
370532288397574583
370532288397574584
370532288397574585
370532288397574586
370532288397574587
370532288397574588
370532288397574589
370532288397574590
370532288397574591
370532288397574592
370532288397574593
370532288397574594
370532288397574595
370532288397574596
370532288397574597
370532288397574598
370532288397574599
370532288397574600
370532288397574601
370532288397574602
370532288397574603
370532288397574604
370532288397574605
370532288397574606
370532288397574607
370532288397574608
370532288397574609
370532288397574610
370532288397574611
370532288397574612
370532288397574613
370532288397574614
370532288397574615
370532288397574616
370532288397574617
370532288397574618
370532288397574619
370532288397574620
370532288397574621
370532288397574622
370532288397574623
370532288397574624
370532288397574625
370532288397574626
370532288397574627
370532288397574628
370532288397574629
370532288397574630
370532288397574631
370532288397574632
370532288397574633
370532288397574634
370532288397574635
370532288397574636
370532288397574637
370532288397574638
370532288397574639
370532288397574640
370532288397574641
370532288397574642
370532288397574643
370532288397574644
370532288397574645
370532288397574646
370532288397574647
370532288397574648
370532288397574649
370532288397574650
370532288397574651
370532288397574652
370532288397574653
370532288397574654
370532288397574655
370532288397574656
370532288397574657
370532288397574658
370532288397574659
370532288397574660
370532288397574661
370532288397574662
370532288397574663
370532288397574664
370532288397574665
370532288397574666
370532288397574667
370532288397574668
370532288397574669
370532288397574670
370532288397574671
370532288397574672
370532288397574673
370532288397574674
370532288397574675
370532288397574676
370532288397574677
370532288397574678
370532288397574679
370532288397574680
370532288397574681
370532288397574682
370532288397574683
370532288397574684
370532288397574685
370532288397574686
370532288397574687
370532288397574688
370532288397574689
370532288397574690
370532288397574691
370532288397574692
370532288397574693
370532288397574694
370532288397574695
370532288397574696
370532288397574697
370532288397574698
370532288397574699
370532288397574700
370532288397574701
370532288397574702
370532288397574703
370532288397574704
370532288397574705
370532288397574706
370532288397574707
370532288397574708
370532288397574709
370532288397574710
370532288397574711
370532288397574712
370532288397574713
370532288397574714
370532288397574715
370532288397574716
370532288397574717
370532288397574718
370532288397574719
370532288397574720
370532288397574721
370532288397574722
370532288397574723
370532288397574724
370532288397574725
370532288397574726
370532288397574727
370532288397574728
370532288397574729
370532288397574730
370532288397574731
370532288397574732
370532288397574733
370532288397574734
370532288397574735
370532288397574736
370532288397574737
370532288397574738
370532288397574739
370532288397574740
370532288397574741
370532288397574742
370532288397574743
370532288397574744
370532288397574745
370532288397574746
370532288397574747
370532288397574748
370532288397574749
370532288397574750
370532288397574751
370532288397574752
370532288397574753
370532288397574754
370532288397574755
370532288397574756
370532288397574757
370532288397574758
370532288397574759
370532288397574760
370532288397574761
370532288397574762
370532288397574763
370532288397574764
370532288397574765
370532288397574766
370532288397574767
370532288397574768
370532288397574769
370532288397574770
370532288397574771
370532288397574772
370532288397574773
370532288397574774
370532288397574775
370532288397574776
370532288397574777
370532288397574778
370532288397574779
370532288397574780
370532288397574781
370532288397574782
370532288397574783
370532288397574784
370532288397574785
370532288397574786
370532288397574787
370532288397574788
370532288397574789
370532288397574790
370532288397574791
370532288397574792
370532288397574793
370532288397574794
370532288397574795
370532288397574796
370532288397574797
370532288397574798
370532288397574799
370532288397574800
370532288397574801
370532288397574802
370532288397574803
370532288397574804
370532288397574805
370532288397574806
370532288397574807
370532288397574808
370532288397574809
370532288397574810
370532288397574811
370532288397574812
370532288397574813
370532288397574814
370532288397574815
370532288397574816
370532288397574817
370532288397574818
370532288397574819
370532288397574820
370532288397574821
370532288397574822
370532288397574823
370532288397574824
370532288397574825
370532288397574826
370532288397574827
370532288397574828
370532288397574829
370532288397574830
370532288397574831
370532288397574832
370532288397574833
370532288397574834
370532288397574835
370532288397574836
370532288397574837
370532288397574838
370532288397574839
370532288397574840
370532288397574841
370532288397574842
370532288397574843
370532288397574844
370532288397574845
370532288397574846
370532288397574847
370532288397574848
370532288397574849
370532288397574850
370532288397574851
370532288397574852
370532288397574853
370532288397574854
370532288397574855
370532288397574856
370532288397574857
370532288397574858
370532288397574859
370532288397574860
370532288397574861
370532288397574862
370532288397574863
370532288397574864
370532288397574865
370532288397574866
370532288397574867
370532288397574868
370532288397574869
370532288397574870
370532288397574871
370532288397574872
370532288397574873
370532288397574874
370532288397574875
370532288397574876
370532288397574877
370532288397574878
370532288397574879
370532288397574880
370532288397574881
370532288397574882
370532288397574883
370532288397574884
370532288397574885
370532288397574886
370532288397574887
370532288397574888
370532288397574889
370532288397574890
370532288397574891
370532288397574892
370532288397574893
370532288397574894
370532288397574895
370532288397574896
370532288397574897
370532288397574898
370532288397574899
370532288397574900
370532288397574901
370532288397574902
370532288397574903
370532288397574904
370532288397574905
370532288397574906
370532288397574907
370532288397574908
370532288397574909
370532288397574910
370532288397574911
370532288397574912
370532288397574913
370532288397574914
370532288397574915
370532288397574916
370532288397574917
370532288397574918
370532288397574919
370532288397574920
370532288397574921
370532288397574922
370532288397574923
370532288397574924
370532288397574925
370532288397574926
370532288397574927
370532288397574928
370532288397574929
370532288397574930
370532288397574931
370532288397574932
370532288397574933
370532288397574934
370532288397574935
370532288397574936
370532288397574937
370532288397574938
370532288397574939
370532288397574940
370532288397574941
370532288397574942
370532288397574943
370532288397574944
370532288397574945
370532288397574946
370532288397574947
370532288397574948
370532288397574949
370532288397574950
370532288397574951
370532288397574952
370532288397574953
370532288397574954
370532288397574955
370532288397574956
370532288397574957
370532288397574958
370532288397574959
370532288397574960
370532288397574961
370532288397574962
370532288397574963
370532288397574964
370532288397574965
370532288397574966
370532288397574967
370532288397574968
370532288397574969
370532288397574970
370532288397574971
370532288397574972
370532288397574973
370532288397574974
370532288397574975
370532288397574976
370532288397574977
370532288397574978
370532288397574979
370532288397574980
370532288397574981
370532288397574982
370532288397574983
370532288397574984
370532288397574985
370532288397574986
370532288397574987
370532288397574988
370532288397574989
370532288397574990
370532288397574991
370532288397574992
370532288397574993
370532288397574994
370532288397574995
370532288397574996
370532288397574997
370532288397574998
370532288397574999
370532288397575000
370532288397575001
370532288397575002
370532288397575003
370532288397575004
370532288397575005
370532288397575006
370532288397575007
370532288397575008
370532288397575009
370532288397575010
370532288397575011
370532288397575012
370532288397575013
370532288397575014
370532288397575015
370532288397575016
370532288397575017
370532288397575018
370532288397575019
370532288397575020
370532288397575021
370532288397575022
370532288397575023
370532288397575024
370532288397575025
370532288397575026
370532288397575027
370532288397575028
370532288397575029
370532288397575030
370532288397575031
370532288397575032
370532288397575033
370532288397575034
370532288397575035
370532288397575036
370532288397575037
370532288397575038
370532288397575039
370532288397575040
370532288397575041
370532288397575042
370532288397575043
370532288397575044
370532288397575045
370532288397575046
370532288397575047
370532288397575048
370532288397575049
370532288397575050
370532288397575051
370532288397575052
370532288397575053
370532288397575054
370532288397575055
370532288397575056
370532288397575057
370532288397575058
370532288397575059
370532288397575060
370532288397575061
370532288397575062
370532288397575063
370532288397575064
370532288397575065
370532288397575066
370532288397575067
370532288397575068
370532288397575069
370532288397575070
370532288397575071
370532288397575072
370532288397575073
370532288397575074
370532288397575075
370532288397575076
370532288397575077
370532288397575078
370532288397575079
370532288397575080
370532288397575081
370532288397575082
370532288397575083
370532288397575084
370532288397575085
370532288397575086
370532288397575087
370532288397575088
370532288397575089
370532288397575090
370532288397575091
370532288397575092
370532288397575093
370532288397575094
370532288397575095
370532288397575096
370532288397575097
370532288397575098
370532288397575099
370532288397575100
370532288397575101
370532288397575102
370532288397575103
370532288397575104
370532288397575105
370532288397575106
370532288397575107
370532288397575108
370532288397575109
370532288397575110
370532288397575111
370532288397575112
370532288397575113
370532288397575114
370532288397575115
370532288397575116
370532288397575117
370532288397575118
370532288397575119
370532288397575120
370532288397575121
370532288397575122
370532288397575123
370532288397575124
370532288397575125
370532288397575126
370532288397575127
370532288397575128
370532288397575129
370532288397575130
370532288397575131
370532288397575132
370532288397575133
370532288397575134
370532288397575135
370532288397575136
370532288397575137
370532288397575138
370532288397575139
370532288397575140
370532288397575141
370532288397575142
370532288397575143

## asset_model
id | name | model_type | asset_set_id | language_id | description
366638451354763264 | dbs_air_con1 | 1 | 366632951884021760 |  | 迪邦仕直流空调
366638451354763265 | dbs_air_con2 | 2 | 366632951884021760 |  | 迪邦仕直流空调
366638451354763266 | evc_air_con1 | 3 | 366632951884021761 |  | 英维克直流空调
366638451354763267 | evc_air_con2 | 4 | 366632951884021761 |  | 英维克直流空调
366638451354763268 | evc_air_con3 | 5 | 366632951884021761 |  | 英维克直流空调
366638451354763269 | evc_air_con4 | 6 | 366632951884021761 |  | 英维克直流空调

## point_set
|  |  |  | 0不可控 1下发控制 | 单位 |  | 0实点 1虚点 | 多语言 | 1参数 2告警 | 1整形 2浮点 3字符串
id | name | description | field | controllable | unit | asset_class_id | virtual_sige | language_id | atts_type | data_type
366881474483322880 | Internal fan state | 内部风扇状态 | internal_fan_state | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322881 | External fan state | 外部风扇状态 | external_fan_state | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322882 | cooling state | 冷却状态 | cooling_state | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322883 | Machine state | 工作状态 | machine_state | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322884 | Internal fan alarm | 内部风扇报警 | internal_fan_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322885 | External fan alarm | 外部风扇报警 | external_fan_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322886 | Compressor fault | 压缩机故障 | compressor_fault | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322887 | Condenser temp | 冷凝器温度 | condenser_temp | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322888 | Return air temp sensor fault | 回风温度传感器故障 | return_air_temp_sensor_fault | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322889 | Condenser temp sensor fault | 冷凝器温度传感器故障 | condenser_temp_sensor_fault | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322890 | High DC voltage alarm | 直流高电压告警 | high_dc_voltage_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322891 | Low DC voltage alarm | 直流低电压告警 | low_dc_voltage_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322892 | Internal fan speed | 内部风扇转速 | internal_fan_speed | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322893 | External fan speed | 外部风扇转速 | external_fan_speed | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322894 | Return air temp | 回风温度 | return_air_temp | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322895 | DC input voltage | 直流输入电压 | dc_power_voltage | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322896 | Cabinet inside high temp limit | 箱内高温极限 | cabinet_inside_high_temp_limit | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322897 | Compressor starting temp | 压缩机启动温度 | compressor_starting_temp | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322898 | Heater overload alarm | 加热器过流告警 | heater_overload_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 1
366881474483322899 | Heater underload alarm | 加热器欠流告警 | heater_underload_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 1
366881474483322900 | Inside high temp alarm | 柜内高温告警 | inside_high_temp_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 1
366881474483322901 | Inside low temp alarm | 柜内低温告警 | inside_low_temp_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 1
366881474483322902 | High pressure alarm | 高压力告警 | high_pressure_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 1
366881474483322903 | Door alarm | 门禁告警 | door_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 1
366881474483322904 | Water alarm | 水浸告警 | water_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 1
366881474483322905 | Smoke alarm | 烟雾告警 | smoke_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 1
366881474483322906 | Compressor status | 压缩机状态 | compressor_status | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322907 | Pump status | 泵状态 | pump_status | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322908 | Ambient temperature | 环境温度 | ambient_temperature | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322909 | Evaporator temperature | 蒸发器温度 | evaporator_temperature | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322910 | AC input voltage | 交流输入电压 | ac_input_voltage | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322911 | AC operating current | 交流工作电流 | ac_operating_current | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322912 | Machine running hours | 运行时间 | machine_running_hours | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322913 | Compressor running hours | 压缩机运行时间 | compressor_running_hours | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322914 | Internal fan running hours | 内风机运行时间 | internal_fan_running_hours | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322915 | Number of compressor actions | 压缩机动作次数 | number_of_compressor_actions | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322916 | DC operating current | 直流工作电流 | dc_operating_current | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322917 | DC power | 直流功率 | dc_power | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322918 | AC power | 交流功率 | ac_power | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322919 | Refrigerating capacity | 制冷量 | refrigerating_capacity | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322920 | Remote Start/Stop Air Conditioner | 远程开关空调 | remote_start/stop_air_conditioner | 1 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322921 | Compressor Startup Temperature | 压缩机启动温度设置 | compressor_startup_temperature | 1 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322922 | Compressor Temperature Difference | 压缩机回差设置 | compressor_temperature_difference | 1 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322923 | High temperature alarm threshold | 高温告警点 | high_temperature_alarm_threshold | 1 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322924 | Low temperature alarm threshold | 低温告警点 | low_temperature_alarm_threshold | 1 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322925 | Heater start threshold | 加热器启动温度设置 | heater_start_threshold | 1 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322926 | Heater hysteresis value | 加热器回差设置 | heater_hysteresis_value | 1 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322927 | Baud rate | 通讯速率 | baud_rate | 1 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322928 | DC power off voltage | 直流断电电压 | dc_power_off_voltage | 1 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 1 | 2 | 1
366881474483322929 | AC overvoltage alarm | 交流过压报警 | ac_overvoltage_alarm | 1 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 2
366881474483322930 | AC undervoltage alarm | 交流欠压报警 | ac_undervoltage_alarm | 1 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 2
366881474483322931 | AC power failure alarm | 交流掉电告警 | ac_power_failure_alarm | 1 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 1
366881474483322932 | Evaporator temperature sensor failure | 蒸发器温度传感器故障 | evaporator_temperature_sensor_failure | 1 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 1
366881474483322933 | Ambient temperature sensor failure | 环境温度传感器故障 | ambient_temperature_sensor_failure | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 1
366881474483322934 | Evaporator Freeze Alarm | 蒸发器冻结报警 | evaporator_freeze_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 1
366881474483322935 | Frequent high pressure alarms | 频繁高压力告警 | frequent_high_pressure_alarms | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 1
366881474483322936 | DC overvoltage alarm | 直流过压报警 | dc_overvoltage_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 1
366881474483322937 | DC undervoltage alarm | 直流欠压报警 | dc_undervoltage_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 1
366881474483322938 | AC overvoltage alarm | 交流过压报警 | ac_overvoltage_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 2
366881474483322939 | AC undervoltage alarm | 交流欠压报警 | ac_undervoltage_alarm | 0 |  | 366604101787582464 | 0 |  | 2 | 2 | 2

## point_set_ac_generator
|  |  | ac_dg_ | 0不可控 1下发控制 | 单位 |  | 0实点 1虚点 | 1参数 2告警 | 1整形 2浮点 3字符串
id | name | english_name | field | controllable | unit | asset_class_id | virtual_sige | atts_type | data_type
369868116122927104 | 发电机运行模式 | Generator operation mode | ac_dg_generator_operation_mode
369868116122927105 | 远程切换模式 | Remote switching mode | ac_dg_remote_switching_mode
369868116122927106 | 操作状态 | Operating state | ac_dg_operating_state
369868116122927107 | 远程开关机 | Remote switching machine | ac_dg_remote_switching_machine
369868116122927108 | 远程复位 | The remote reset | ac_dg_the_remote_reset
369868116122927109 | 启动电池电压 | Starting battery voltage | ac_dg_starting_battery_voltage
369868116122927110 | 总运行时间 | Total running time | ac_dg_total_running_time
369868116122927111 | 转速 | speed | ac_dg_speed
369868116122927112 | 水温 | The water temperature | ac_dg_the_water_temperature
369868116122927113 | 油压 | Oil pressure | ac_dg_oil_pressure
369868116122927114 | 启动次数 | Start times | ac_dg_start_times
369868116122927115 | 频率 | frequency | ac_dg_frequency
369868116122927116 | A相电压 | A phase voltage | ac_dg_a_phase_voltage
369868116122927117 | B相电压 | B phase voltage | ac_dg_b_phase_voltage
369868116122927118 | C相电压 | C phase voltage | ac_dg_c_phase_voltage
369868116122927119 | A限电压 | A limit of voltage | ac_dg_a_limit_of_voltage
369868116122927120 | B限电压 | B the limit of voltage | ac_dg_b_the_limit_of_voltage
369868116122927121 | C限电压 | C limit the voltage | ac_dg_c_limit_the_voltage
369868116122927122 | 电流A | Current A | ac_dg_current_a
369868116122927123 | 电流B | The current B | ac_dg_the_current_b
369868116122927124 | 电流C | Current C | ac_dg_current_c
369868116122927125 | 三相有功率A | Three phases have power A | ac_dg_three_phases_have_power_a
369868116122927126 | 三相有功率B | Three phases have power B | ac_dg_three_phases_have_power_b
369868116122927127 | 三相有功率C | Three phases have power C | ac_dg_three_phases_have_power_c
369868116122927128 | 总有功功率(KW) | Total active power (KW) | ac_dg_total_active_power(kw)
369868116122927129 | 总无功功率(VAR/KVAR) | Total reactive power (VAR/KVAR) | ac_dg_total_reactive_power
369868116122927130 | 总视在功率(VA/KVA) | Total apparent power (VA/KVA) | ac_dg_total_apparent_power
369868116122927131 | 交流功率因数A | Ac power factor A | ac_dg_ac_power_factor_a
369868116122927132 | 交流功率因数B | Ac power factor B | ac_dg_ac_power_factor_b
369868116122927133 | 交流功率因数C | Ac power factor C | ac_dg_ac_power_factor_c
369868116122927134 | 充电机电压 | Charging electrical voltage | ac_dg_charging_electrical_voltage
369868116122927135 | 累计产生能量 | Cumulative energy generation | ac_dg_cumulative_energy_generation
369868116122927136
369868116122927137
369868116122927138
369868116122927139
369868116122927140
369868116122927141
369868116122927142
369868116122927143
369868116122927144
369868116122927145
369868116122927146
369868116122927147
369868116122927148
369868116122927149
369868116122927150
369868116122927151
369868116122927152
369868116122927153
369868116122927154
369868116122927155
369868116122927156
369868116122927157
369868116122927158
369868116122927159
369868116122927160
369868116122927161
369868116122927162
369868116122927163
369868116122927164
369868116122927165
369868116122927166
369868116122927167
369868116122927168
369868116122927169
369868116122927170
369868116122927171
369868116122927172
369868116122927173
369868116122927174
369868116122927175
369868116122927176
369868116122927177
369868116122927178
369868116122927179
369868116122927180
369868116122927181
369868116122927182
369868116122927183
369868116122927184
369868116122927185
369868116122927186
369868116122927187
369868116122927188
369868116122927189
369868116122927190
369868116122927191
369868116122927192
369868116122927193
369868116122927194
369868116122927195
369868116122927196
369868116122927197
369868116122927198
369868116122927199
369868116122927200
369868116122927201
369868116122927202
369868116122927203

## point
| 集合ID |  |  |  | DataID | 寄存器地址 |  | 数据类型 | 0不可控 1下发控制 | 最大值 | 最小值
id | point set id | field | name | description | data id | register addres | asset model id | data type | controllable | range max | range min
367223706662993920 | 366881474483322880 | internal_fan_state | Internal fan state | 内部风扇状态 | 1264 | 0 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993921 | 366881474483322881 | external_fan_state | External fan state | 外部风扇状态 | 1265 | 2 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993922 | 366881474483322882 | cooling_state | cooling state | 冷却状态 | 1266 | 4 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993923 | 366881474483322883 | machine_state | Machine state | 机械状态 | 1267 | 12 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993924 | 366881474483322884 | internal_fan_alarm | Internal fan alarm | 内部风扇报警 | 1268 | 0 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993925 | 366881474483322885 | external_fan_alarm | External fan alarm | 外部风扇报警 | 1269 | 2 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993926 | 366881474483322886 | compressor_fault | Compressor fault | 压缩机故障 | 1270 | 4 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993927 | 366881474483322887 | condenser_temp | Condenser temp | 冷凝器温度 | 1271 | 13 | 366638451354763264 | 2 | 0
367223706662993928 | 366881474483322888 | return_air_temp_sensor_fault | Return air temp sensor fault | 回风温度传感器故障 | 1272 | 10 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993929 | 366881474483322889 | condenser_temp_sensor_fault | Condenser temp sensor fault | 冷凝盘管温度传感器故障 | 1273 | 11 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993930 | 366881474483322890 | high_dc_voltage_alarm | High DC voltage alarm | 直流高电压告警 | 1274 | 12 | 366638451354763264 | 2 | 0
367223706662993931 | 366881474483322891 | low_dc_voltage_alarm | Low DC voltage alarm | 直流低电压告警 | 1275 | 13 | 366638451354763264 | 2 | 0
367223706662993932 | 366881474483322892 | internal_fan_speed | Internal fan speed | 内部风扇转速 | 1276 | 0 | 366638451354763264 | 2 | 0
367223706662993933 | 366881474483322893 | external_fan_speed | External fan speed | 外部风扇转速 | 1277 | 2 | 366638451354763264 | 2 | 0
367223706662993934 | 366881474483322894 | return_air_temp | Return air temp | 回风温度 | 1278 | 4 | 366638451354763264 | 2 | 0
367223706662993935 | 366881474483322895 | dc_power_voltage | DC input voltage | 直流输入电压 | 1279 | 6 | 366638451354763264 | 2 | 0
367223706662993936 | 366881474483322896 | cabinet_inside_high_temp_limit | Cabinet inside high temp limit | 箱内高温极限 | 1280 | 28 | 366638451354763264 | 2 | 0
367223706662993937 | 366881474483322897 | compressor_starting_temp | Compressor starting temp | 压缩机启动温度 | 1281 | 40 | 366638451354763264 | 2 | 0
367223706662993938 | 366881474483322898 | heater_overload_alarm | Heater overload alarm | 加热器过流告警 | 20756 | 8 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993939 | 366881474483322899 | heater_underload_alarm | Heater underload alarm | 加热器欠流告警 | 20757 | 9 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993940 | 366881474483322900 | inside_high_temp_alarm | Inside high temp alarm | 柜内高温告警 | 20762 | 14 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993941 | 366881474483322901 | inside_low_temp_alarm | Inside low temp alarm | 柜内低温告警 | 20763 | 15 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993942 | 366881474483322902 | high_pressure_alarm | High pressure alarm | 高压力告警 | 20764 | 16 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993943 | 366881474483322903 | door_alarm | Door alarm | 门禁告警 | 20765 | 17 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993944 | 366881474483322904 | water_alarm | Water alarm | 水浸告警 | 20766 | 18 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993945 | 366881474483322905 | smoke_alarm | Smoke alarm | 烟雾告警 | 20767 | 19 | 366638451354763264 | 1 | 0
367223706662993946 | 366881474483322880 | internal_fan_state | Internal fan state | 内部风扇状态 | 1264 | 0 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993947 | 366881474483322881 | external_fan_state | External fan state | 外部风扇状态 | 1265 | 2 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993948 | 366881474483322882 | cooling_state | cooling state | 冷却状态 | 1266 | 4 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993949 | 366881474483322883 | machine_state | Machine state | 机械状态 | 1267 | 12 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993950 | 366881474483322884 | internal_fan_alarm | Internal fan alarm | 内部风扇报警 | 1268 | 0 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993951 | 366881474483322885 | external_fan_alarm | External fan alarm | 外部风扇报警 | 1269 | 2 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993952 | 366881474483322886 | compressor_fault | Compressor fault | 压缩机故障 | 1270 | 4 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993953 | 366881474483322887 | condenser_temp | Condenser temp | 冷凝器温度 | 1271 | 13 | 366638451354763265 | 2 | 0
367223706662993954 | 366881474483322888 | return_air_temp_sensor_fault | Return air temp sensor fault | 回风温度传感器故障 | 1272 | 10 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993955 | 366881474483322889 | condenser_temp_sensor_fault | Condenser temp sensor fault | 冷凝盘管温度传感器故障 | 1273 | 11 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993956 | 366881474483322890 | high_dc_voltage_alarm | High DC voltage alarm | 直流高电压告警 | 1274 | 12 | 366638451354763265 | 2 | 0
367223706662993957 | 366881474483322891 | low_dc_voltage_alarm | Low DC voltage alarm | 直流低电压告警 | 1275 | 13 | 366638451354763265 | 2 | 0
367223706662993958 | 366881474483322892 | internal_fan_speed | Internal fan speed | 内部风扇转速 | 1276 | 0 | 366638451354763265 | 2 | 0
367223706662993959 | 366881474483322893 | external_fan_speed | External fan speed | 外部风扇转速 | 1277 | 2 | 366638451354763265 | 2 | 0
367223706662993960 | 366881474483322894 | return_air_temp | Return air temp | 回风温度 | 1278 | 4 | 366638451354763265 | 2 | 0
367223706662993961 | 366881474483322895 | dc_power_voltage | DC input voltage | 直流输入电压 | 1279 | 6 | 366638451354763265 | 2 | 0
367223706662993962 | 366881474483322896 | cabinet_inside_high_temp_limit | Cabinet inside high temp limit | 箱内高温极限 | 1280 | 28 | 366638451354763265 | 2 | 0
367223706662993963 | 366881474483322897 | compressor_starting_temp | Compressor starting temp | 压缩机启动温度 | 1281 | 40 | 366638451354763265 | 2 | 0
367223706662993964 | 366881474483322898 | heater_overload_alarm | Heater overload alarm | 加热器过流告警 | 20756 | 8 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993965 | 366881474483322899 | heater_underload_alarm | Heater underload alarm | 加热器欠流告警 | 20757 | 9 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993966 | 366881474483322900 | inside_high_temp_alarm | Inside high temp alarm | 柜内高温告警 | 20762 | 14 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993967 | 366881474483322901 | inside_low_temp_alarm | Inside low temp alarm | 柜内低温告警 | 20763 | 15 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993968 | 366881474483322902 | high_pressure_alarm | High pressure alarm | 高压力告警 | 20764 | 16 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993969 | 366881474483322903 | door_alarm | Door alarm | 门禁告警 | 20765 | 17 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993970 | 366881474483322904 | water_alarm | Water alarm | 水浸告警 | 20766 | 18 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993971 | 366881474483322905 | smoke_alarm | Smoke alarm | 烟雾告警 | 20767 | 19 | 366638451354763265 | 1 | 0
367223706662993972 | 366881474483322880 | internal_fan_state | Internal fan state | 内部风扇状态 | 43 | 4098 | 366638451354763266
367223706662993973 | 366881474483322881 | external_fan_state | External fan state | 外部风扇状态 | 44 | 4100 | 366638451354763266
367223706662993974 | 366881474483322883 | machine_state | Machine state | 工作状态 | 42 | 4096 | 366638451354763266
367223706662993975 | 366881474483322884 | internal_fan_alarm | Internal fan alarm | 内部风扇报警 | 20600 | 769 | 366638451354763266
367223706662993976 | 366881474483322885 | external_fan_alarm | External fan alarm | 外部风扇报警 | 20601 | 770 | 366638451354763266
367223706662993977 | 366881474483322886 | compressor_fault | Compressor fault | 压缩机故障 | 20602 | 771 | 366638451354763266 |  | 0
367223706662993978 | 366881474483322887 | condenser_temp | Condenser temp | 冷凝器温度 | 49 | 4110 | 366638451354763266
367223706662993979 | 366881474483322888 | return_air_temp_sensor_fault | Return air temp sensor fault | 回风温度传感器故障 | 20603 | 772 | 366638451354763266 |  | 0
367223706662993980 | 366881474483322889 | condenser_temp_sensor_fault | Condenser temp sensor fault | 冷凝器温度传感器故障 | 20607 | 781 | 366638451354763266 |  | 0
367223706662993981 | 366881474483322890 | high_dc_voltage_alarm | High DC voltage alarm | 直流高电压告警 | 1786 | 18 | 366638451354763266 |  | 1 | 60 | 58
367223706662993982 | 366881474483322891 | low_dc_voltage_alarm | Low DC voltage alarm | 直流低电压告警 | 1787 | 20 | 366638451354763266 |  | 1 | 51.5 | 44
367223706662993983 | 366881474483322892 | internal_fan_speed | Internal fan speed | 内部风扇转速 | 51 | 4114 | 366638451354763266
367223706662993984 | 366881474483322893 | external_fan_speed | External fan speed | 外部风扇转速 | 52 | 4116 | 366638451354763266
367223706662993985 | 366881474483322894 | return_air_temp | Return air temp | 回风温度 | 46 | 4104 | 366638451354763266
367223706662993986 | 366881474483322895 | dc_power_voltage | DC input voltage | 直流输入电压 | 54 | 4120 | 366638451354763266
367223706662993987 | 366881474483322900 | inside_high_temp_alarm | Inside high temp alarm | 柜内高温告警 | 20735 | 768 | 366638451354763266 |  | 0
367223706662993988 | 366881474483322901 | inside_low_temp_alarm | Inside low temp alarm | 柜内低温告警 | 20736 | 774 | 366638451354763266 |  | 0
367223706662993989 | 366881474483322902 | high_pressure_alarm | High pressure alarm | 高压力告警 | 20604 | 773 | 366638451354763266 |  | 0
367223706662993990 | 366881474483322906 | compressor_status | Compressor status | 压缩机状态 | 45 | 4102 | 366638451354763266
367223706662993991 | 366881474483322907 | pump_status | Pump status | 泵状态 | 47 | 4106 | 366638451354763266
367223706662993992 | 366881474483322908 | ambient_temperature | Ambient temperature | 环境温度 | 48 | 4108 | 366638451354763266
367223706662993993 | 366881474483322909 | evaporator_temperature | Evaporator temperature | 蒸发器温度 | 50 | 4112 | 366638451354763266
367223706662993994 | 366881474483322910 | ac_input_voltage | AC input voltage | 交流输入电压 | 53 | 4118 | 366638451354763266
367223706662993995 | 366881474483322911 | ac_operating_current | AC operating current | 交流工作电流 | 55 | 4122 | 366638451354763266
367223706662993996 | 366881474483322912 | machine_running_hours | Machine running hours | 运行时间 | 56 | 4124 | 366638451354763266
367223706662993997 | 366881474483322913 | compressor_running_hours | Compressor running hours | 压缩机运行时间 | 57 | 4128 | 366638451354763266
367223706662993998 | 366881474483322914 | internal_fan_running_hours | Internal fan running hours | 内风机运行时间 | 58 | 4132 | 366638451354763266
367223706662993999 | 366881474483322915 | number_of_compressor_actions | Number of compressor actions | 压缩机动作次数 | 59 | 4136 | 366638451354763266
367223706662994000 | 366881474483322916 | dc_operating_current | DC operating current | 直流工作电流 | 60 | 4140 | 366638451354763266
367223706662994001 | 366881474483322917 | dc_power | DC power | 直流功率 | 61 | 4142 | 366638451354763266
367223706662994002 | 366881474483322918 | ac_power | AC power | 交流功率 | 62 | 4144 | 366638451354763266
367223706662994003 | 366881474483322919 | refrigerating_capacity | Refrigerating capacity | 制冷量 | 63 | 4146 | 366638451354763266
367223706662994004 | 366881474483322920 | remote_start/stop_air_conditioner | Remote Start/Stop Air Conditioner | 远程开关空调 | 780 | 514 | 366638451354763266 |  | 1
367223706662994005 | 366881474483322921 | compressor_startup_temperature | Compressor Startup Temperature | 压缩机启动温度设置 | 781 | 10 | 366638451354763266 |  | 1
367223706662994006 | 366881474483322922 | compressor_temperature_difference | Compressor Temperature Difference | 压缩机回差设置 | 782 | 12 | 366638451354763266 |  | 1
367223706662994007 | 366881474483322923 | high_temperature_alarm_threshold | High temperature alarm threshold | 高温告警点 | 783 | 14 | 366638451354763266 |  | 1
367223706662994008 | 366881474483322924 | low_temperature_alarm_threshold | Low temperature alarm threshold | 低温告警点 | 784 | 16 | 366638451354763266 |  | 1
367223706662994009 | 366881474483322925 | heater_start_threshold | Heater start threshold | 加热器启动温度设置 | 785 | 28 | 366638451354763266 |  | 1
367223706662994010 | 366881474483322926 | heater_hysteresis_value | Heater hysteresis value | 加热器回差设置 | 786 | 30 | 366638451354763266 |  | 1
367223706662994011 | 366881474483322927 | baud_rate | Baud rate | 通讯速率 | 1782 | 8 | 366638451354763266 |  | 1
367223706662994012 | 366881474483322928 | dc_power_off_voltage | DC power off voltage | 直流断电电压 | 1788 | 22 | 366638451354763266 |  | 1 | 51.5 | 43.2
367223706662994013 | 366881474483322929 | ac_overvoltage_alarm | AC overvoltage alarm | 交流过压报警 | 1789 | 24 | 366638451354763266 |  | 1 | 264 | 220
367223706662994014 | 366881474483322930 | ac_undervoltage_alarm | AC undervoltage alarm | 交流欠压报警 | 1790 | 26 | 366638451354763266 |  | 1 | 190 | 160
367223706662994015 | 366881474483322931 | ac_power_failure_alarm | AC power failure alarm | 交流掉电告警 | 20605 | 779 | 366638451354763266 |  | 0
367223706662994016 | 366881474483322932 | evaporator_temperature_sensor_failure | Evaporator temperature sensor failure | 蒸发器温度传感器故障 | 20606 | 780 | 366638451354763266 |  | 0
367223706662994017 | 366881474483322933 | ambient_temperature_sensor_failure | Ambient temperature sensor failure | 环境温度传感器故障 | 20608 | 782 | 366638451354763266 |  | 0
367223706662994018 | 366881474483322934 | evaporator_freeze_alarm | Evaporator Freeze Alarm | 蒸发器冻结报警 | 20609 | 783 | 366638451354763266 |  | 0
367223706662994019 | 366881474483322935 | frequent_high_pressure_alarms | Frequent high pressure alarms | 频繁高压力告警 | 20610 | 784 | 366638451354763266 |  | 0
367223706662994020 | 366881474483322936 | dc_overvoltage_alarm | DC overvoltage alarm | 直流过压报警 | 20737 | 775 | 366638451354763266 |  | 0
367223706662994021 | 366881474483322937 | dc_undervoltage_alarm | DC undervoltage alarm | 直流欠压报警 | 20738 | 776 | 366638451354763266 |  | 0
367223706662994022 | 366881474483322938 | ac_overvoltage_alarm | AC overvoltage alarm | 交流过压报警 | 20739 | 777 | 366638451354763266 |  | 0
367223706662994023 | 366881474483322939 | ac_undervoltage_alarm | AC undervoltage alarm | 交流欠压报警 | 20740 | 778 | 366638451354763266 |  | 0

## asset_set
id | name | field | asset_class_id | language_id | description
366632951884021760 | dbs_air_con | dbs_air_con | 366604101787582464 |  | 迪邦仕直流空调
366632951884021761 | evc_air_con | evc_air_con | 366604101787582464 |  | 英维克直流空调